ZP.271.1.1.2014 Ryjewo, dnia 5.05.2014 r.

**Pytania do przetargu i odpowiedzi**

W dniu 30.04.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego – Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82 – 420 Ryjewo, pytania dotyczące przetargu pn.

„**Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz z budową oświetlenia wykorzystującego energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych w miejscowości Ryjewo wraz z chodnikiem.”**

**Pytanie nr 1:**

W udostępnionej przez Państwa dokumentacji projektowej poza boiskiem, placem i chodnikiem naniesiony jest również mini – park z placami i ścieżkami z kostki dekoracyjnej (starobruk oraz kostka z powierzchnią z kamienia płukanego). Powyższe elementy występują jedynie na planie zagospodarowania terenu, nie ma ich w opisie technicznym ani przedmiarze. Czy należą one do przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

W/w elementy nie należą do przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

W udostępnionej przez Państwa dokumentacji projektowej na planie zagospodarowania terenu naniesiona jest zieleń do nasadzenia, w tym wykonanie trawnika przy boisku do koszykówki. W przedmiarach i opisie technicznym jest mowa jedynie o przesadzeniu 10 drzew. Czy nasadzenia z PZT należą do przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Nasadzenia z PZT nie należą do przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

W udostępnionej przez Państwa dokumentacji projektowej na planie zagospodarowania terenu naniesiono również fragment ogrodzenia drewnianego o wysokości 2m. Proszę o podanie informacji czy wchodzi ono w zakres zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Nie wchodzi ono w zakres zadania.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie wymagań dotyczących sztucznej trawy ponieważ na rynku jest bardzo wiele jej rodzajów, za czym idzie również duża rozbieżność cenowa.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Sugerowany rodzaj trawy to:

- TRAWA60/140

- wysokość włókna 40 mm

- 12.000/8 Dtex

- waga całkowita 2.574g/m²

- ilośćpęczków8.819 w m²

- ilość włókien 141.104 w m²